## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 角度Angle(mrad) | 角度Angle(mrad)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 0.10063 | 0.13633
|  | 24 | 0.2165 | 0.27243
|  | 36 | 0.34524 | 0.40837
|  | 48 | 0.48223 | 0.54422
|  | 60 | 0.62519 | 0.68024
测试环境/Test Condition |  | 72 | 0.77165 | 0.81616
型号/Model | S38.T1S-C1 | 84 | 0.91995 | 0.95218
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 1.0712 | 1.0884
负载/Load | 空载 | 108 | 1.224 | 1.2245
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 1.3811 | 1.3602
|  | 108 | 1.2796 | 1.2252
|  | 96 | 1.1619 | 1.09
|  | 84 | 1.0333 | 0.95505
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 0.89646 | 0.81922
|  | 60 | 0.75505 | 0.68311
|  | 48 | 0.61068 | 0.54723
|  | 36 | 0.46335 | 0.41131
|  | 24 | 0.31437 | 0.27539
|  | 12 | 0.16257 | 0.13956
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.0098544 | 0
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.
165.5555
165.5555

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0.13633 | 0.000311 | 0.022864
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 0.27243 | 0.000392 | 0.02882
|  | 3 | 0.40837 | 0.000313 | 0.023011
|  | 4 | 0.54422 | 0.000144 | 0.010587
|  | 5 | 0.68024 | 0.000145 | 0.01066
|  | 6 | 0.81616 | 4.6e-05 | 0.0033819
测试环境/Test Condition |  | 7 | 0.95218 | 4.7e-05 | 0.0034554
型号/Model | S38.T1S-C1 | 8 | 1.0884 | 0.000288 | 0.021174
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 1.2245 | 0.000369 | 0.027129
负载/Load | 空载 | 10 | 1.3602 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.