## 角位移与电压Angle vs Volt
角位移与电压曲线/Angular Travel vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环Closed-loop
|  |  | 角度Angle (s) | 角度Angle (s)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 39.5 | 54.78
|  | 24 | 85.38 | 109.84
|  | 36 | 135.98 | 164.88
|  | 48 | 190.48 | 220.04
|  | 60 | 247.08 | 275.26
测试环境/Test Condition |  | 72 | 304.58 | 330.5
型号/Model | N33.T2S | 84 | 363.54 | 385.62
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 422.52 | 440.64
负载/Load | 空载 unloaded | 108 | 482.98 | 495.38
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 545 | 549.94
|  | 108 | 506.18 | 495.7
|  | 96 | 460.52 | 441.32
|  | 84 | 410.48 | 386.82
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 356.94 | 332
|  | 60 | 301.16 | 276.98
|  | 48 | 244.4 | 221.86
|  | 36 | 186.06 | 166.5
|  | 24 | 126.62 | 111.1
|  | 12 | 66.7 | 55.62
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 4.84 | 0.26
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 谐频与负载Resonant Freq vs Load
谐振频率曲线/Resonant frequency Curve
|  | 负载Load[g] | θX谐振频率Resonant frequency (Hz) | θY谐振频率Resonant frequency (Hz)
|  | 0 | 3488 | 3488
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 5 | 3030 | 3030
|  | 10 | 2711 | 2711
|  | 20 | 2291 | 2291
|  | 30 | 2021 | 2021
|  | 50 | 1682 | 1682
测试环境/Test Condition
型号/Model | N33.T2S
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出角度Angle（s） | 偏差角度Deviation（s） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 109.56 | -0.428 | -0.038913
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 219.68 | -0.296 | -0.026912
|  | 3 | 329.76 | -0.204 | -0.018547
|  | 4 | 440.08 | 0.128 | 0.011638
|  | 5 | 550.52 | 0.58 | 0.052733
|  | 6 | 661 | 1.072 | 0.097465
测试环境/Test Condition |  | 7 | 771.24 | 1.324 | 0.12038
型号/Model | N33.T2S | 8 | 881.28 | 1.376 | 0.1251
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 990.76 | 0.868 | 0.078918
负载/Load | 空载 unloaded | 10 | 1099.88 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V，对应控制输入/control input： 0~10V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.