## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 2.0995 | 2.227
|  | 30 | 4.4822 | 4.4564
|  | 45 | 7.0422 | 6.6821
|  | 60 | 9.658 | 8.9131
|  | 75 | 12.2369 | 11.1422
测试环境/Test Condition |  | 90 | 14.7262 | 13.3738
型号/Model | FTS20 | 105 | 17.0871 | 15.6032
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 19.3037 | 17.8338
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 21.3788 | 20.0636
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 23.3216 | 22.2939
|  | 135 | 21.8153 | 20.0655
|  | 120 | 20.0788 | 17.8346
|  | 105 | 18.1638 | 15.6028
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 16.0855 | 13.3733
|  | 75 | 13.8385 | 11.1465
|  | 60 | 11.439 | 8.9171
|  | 45 | 8.8757 | 6.6897
|  | 30 | 6.16 | 4.4885
|  | 15 | 3.2939 | 2.2363
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.29423 | 0.01506
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2.227 | -0.002365 | -0.010608
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 4.4564 | -0.00242 | -0.010855
|  | 3 | 6.6821 | -0.006085 | -0.027294
|  | 4 | 8.9131 | -0.00443 | -0.019871
|  | 5 | 11.1422 | -0.004805 | -0.021553
|  | 6 | 13.3738 | -0.00258 | -0.011573
测试环境/Test Condition |  | 7 | 15.6032 | -0.002545 | -0.011416
型号/Model | FTS20 | 8 | 17.8338 | -0.00134 | -0.0060106
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 20.0636 | -0.000935 | -0.004194
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 22.2939 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.