## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 21.443 | 21.7993
|  | 30 | 45.8745 | 43.6087
|  | 45 | 71.5771 | 65.4321
|  | 60 | 97.4095 | 87.2729
|  | 75 | 122.2634 | 109.1109
测试环境/Test Condition |  | 90 | 145.7483 | 130.9566
型号/Model | P73.Z200S | 105 | 167.3725 | 152.7968
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 187.3255 | 174.6501
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 205.4425 | 196.5035
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 222.0301 | 218.3655
|  | 135 | 209.2372 | 196.488
|  | 120 | 194.2494 | 174.6405
|  | 105 | 177.2375 | 152.7968
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 158.6717 | 130.9585
|  | 75 | 137.8975 | 109.1254
|  | 60 | 115.3854 | 87.2897
|  | 45 | 90.7648 | 65.4587
|  | 30 | 63.592 | 43.6393
|  | 15 | 34.3087 | 21.8246
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 2.5801 | 0.02828
0
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 21.7993 | -0.0534 | -0.024454
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 43.6087 | -0.0466 | -0.02134
|  | 3 | 65.4321 | 0.0132 | 0.0060449
|  | 4 | 87.2729 | 0.0814 | 0.037277
|  | 5 | 109.1109 | 0.1478 | 0.067685
|  | 6 | 130.9566 | 0.166 | 0.076019
测试环境/Test Condition |  | 7 | 152.7968 | 0.1692 | 0.077485
型号/Model | P73.Z200S | 8 | 174.6501 | 0.1394 | 0.063838
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 196.5035 | 0.0908 | 0.041582
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 218.3655 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.