## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 7.4973 | 8.2689
|  | 24 | 16.0918 | 16.5583
|  | 36 | 25.4227 | 24.8467
|  | 48 | 35.0767 | 33.2092
|  | 60 | 44.7771 | 41.639
测试环境/Test Condition |  | 72 | 54.2362 | 50.0649
型号/Model | XP-721.S | 84 | 63.1185 | 58.511
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 71.4982 | 66.9497
负载/Load | 空载Unloaded | 108 | 79.1488 | 75.3896
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 86.348 | 83.7508
|  | 108 | 81.7486 | 75.8573
|  | 96 | 75.7117 | 67.4626
|  | 84 | 68.8725 | 58.9668
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 61.3232 | 50.4311
|  | 60 | 52.9119 | 41.9048
|  | 48 | 43.8549 | 33.3811
|  | 36 | 34.1116 | 24.8924
|  | 24 | 23.7143 | 16.4714
|  | 12 | 12.7137 | 8.163
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 1.1988 | -0.0046
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 8.2689 | -0.10615 | -0.12674
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 16.5983 | -0.15183 | -0.18128
|  | 3 | 24.9567 | -0.16855 | -0.20126
|  | 4 | 33.3092 | -0.19114 | -0.22823
|  | 5 | 41.689 | -0.18636 | -0.22252
|  | 6 | 50.0649 | -0.18557 | -0.22157
测试环境/Test Condition |  | 7 | 58.511 | -0.11458 | -0.13681
型号/Model | XP-721.S | 8 | 66.8497 | -0.15094 | -0.18023
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 75.1896 | -0.18613 | -0.22225
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 83.7508 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.