## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 2.4289 | 2.8269
|  | 30 | 5.2489 | 5.6527
|  | 45 | 8.3503 | 8.4801
|  | 60 | 11.5942 | 11.3097
|  | 75 | 14.8345 | 14.1431
测试环境/Test Condition |  | 90 | 17.9916 | 16.977
型号/Model | P83.X25S | 105 | 20.9739 | 19.8136
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 23.7824 | 22.6495
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 26.3814 | 25.491
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 28.8098 | 28.3423
|  | 135 | 27.1363 | 25.4722
|  | 120 | 25.1317 | 22.6136
|  | 105 | 22.8811 | 19.7593
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 20.3956 | 16.9101
|  | 75 | 17.6818 | 14.063
|  | 60 | 14.722 | 11.2173
|  | 45 | 11.527 | 8.3814
|  | 30 | 8.0838 | 5.5528
|  | 15 | 4.3837 | 2.7335
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.45033 | -0.07566
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2.8269 | -0.007294 | -0.025735
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 5.6527 | -0.015738 | -0.055528
|  | 3 | 8.4801 | -0.022632 | -0.079852
|  | 4 | 11.3097 | -0.027276 | -0.096238
|  | 5 | 14.1431 | -0.02812 | -0.099216
|  | 6 | 16.977 | -0.028384 | -0.10015
测试环境/Test Condition |  | 7 | 19.8136 | -0.026048 | -0.091905
型号/Model | P83.X25S | 8 | 22.6495 | -0.024352 | -0.085921
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 25.491 | -0.017136 | -0.060461
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 28.3423 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.