## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 9.5802 | 9.9653
|  | 30 | 20.4093 | 19.9172
|  | 45 | 31.9488 | 29.8572
|  | 60 | 43.5767 | 39.7829
|  | 75 | 54.9195 | 49.7073
测试环境/Test Condition |  | 90 | 65.6581 | 59.614
型号/Model | P84.X100S | 105 | 75.6723 | 69.5173
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 84.9546 | 79.4148
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 93.4671 | 89.3042
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 101.2944 | 99.1606
|  | 135 | 95.3775 | 89.3013
|  | 120 | 88.3959 | 79.4155
|  | 105 | 80.5571 | 69.5149
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 71.8989 | 59.6103
|  | 75 | 62.4231 | 49.7029
|  | 60 | 52.0852 | 39.7788
|  | 45 | 40.8444 | 29.8535
|  | 30 | 28.6357 | 19.9152
|  | 15 | 15.4881 | 9.9667
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 1.3749 | 0.00376
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 9.9653 | 0.0492 | 0.049617
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 19.9172 | 0.085 | 0.08572
|  | 3 | 29.8572 | 0.109 | 0.10992
|  | 4 | 39.7829 | 0.1186 | 0.1196
|  | 5 | 49.7073 | 0.127 | 0.12808
|  | 6 | 59.614 | 0.1176 | 0.1186
测试环境/Test Condition |  | 7 | 69.5173 | 0.1048 | 0.10569
型号/Model | P84.X100S | 8 | 79.4148 | 0.0864 | 0.087131
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 89.3042 | 0.0598 | 0.060306
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 99.1606 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.