## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 19.7267 | 22.2302
|  | 30 | 42.0686 | 44.494
|  | 45 | 66.0811 | 66.7666
|  | 60 | 90.2343 | 89.0558
|  | 75 | 113.7357 | 111.3667
测试环境/Test Condition |  | 90 | 136.2173 | 133.6862
型号/Model | P11.Z200S | 105 | 157.0713 | 156.0166
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 176.5553 | 178.3586
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 194.4505 | 200.7057
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 211.101 | 223.0561
|  | 135 | 198.5203 | 200.7372
|  | 120 | 183.8277 | 178.4135
|  | 105 | 167.4232 | 156.0824
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 149.39 | 133.7613
|  | 75 | 129.6963 | 111.4512
|  | 60 | 108.1162 | 89.1413
|  | 45 | 84.7652 | 66.8483
|  | 30 | 59.4487 | 44.565
|  | 15 | 32.1555 | 22.2846
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 2.8475 | 0.03052
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 22.2302 | -0.075412 | -0.033809
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 44.494 | -0.11721 | -0.052549
|  | 3 | 66.7666 | -0.15019 | -0.067331
|  | 4 | 89.0558 | -0.16667 | -0.07472
|  | 5 | 111.3667 | -0.16141 | -0.072363
|  | 6 | 133.6862 | -0.14747 | -0.066114
测试环境/Test Condition |  | 7 | 156.0166 | -0.12265 | -0.054988
型号/Model | P11.Z200S | 8 | 178.3586 | -0.086346 | -0.03871
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 200.7057 | -0.044758 | -0.020066
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 223.0561 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.