## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 10.9173 | 10.8703
|  | 30 | 23.3025 | 21.7491
|  | 45 | 36.4394 | 32.6333
|  | 60 | 49.5267 | 43.5216
|  | 75 | 62.0881 | 54.4095
测试环境/Test Condition |  | 90 | 73.856 | 65.2966
型号/Model | P12B.XYZ100 | 105 | 84.7148 | 76.1886
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 94.6461 | 87.0764
负载/Load | 空载 | 135 | 103.7433 | 97.964
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 112.0561 | 108.858
|  | 135 | 105.6297 | 97.9957
|  | 120 | 98.0566 | 87.1174
|  | 105 | 89.562 | 76.2361
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 80.1307 | 65.3492
|  | 75 | 69.7312 | 54.4623
|  | 60 | 58.3588 | 43.575
|  | 45 | 45.8302 | 32.6842
|  | 30 | 32.2356 | 21.7962
|  | 15 | 17.4105 | 10.9077
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 1.4094 | 0.0118
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.
165.5555
165.5555

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 10.8703 | -0.015513 | -0.014251
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 21.7491 | -0.022476 | -0.020647
|  | 3 | 32.6333 | -0.024069 | -0.02211
|  | 4 | 43.5216 | -0.021622 | -0.019863
|  | 5 | 54.4095 | -0.019525 | -0.017936
|  | 6 | 65.2966 | -0.018178 | -0.016699
测试环境/Test Condition |  | 7 | 76.1886 | -0.012021 | -0.011043
型号/Model | P12B.XYZ100 | 8 | 87.0764 | -0.010024 | -0.0092083
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 97.964 | -0.008207 | -0.0075392
负载/Load | 空载 | 10 | 108.858 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.