## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 26.2188 | 35.3424
|  | 30 | 56.3443 | 70.7744
|  | 45 | 89.9792 | 106.2665
|  | 60 | 126.6059 | 141.8159
|  | 75 | 163.4693 | 177.4122
测试环境/Test Condition |  | 90 | 202.0593 | 213.0283
型号/Model | P15.XYZ300 | 105 | 241.2534 | 248.645
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 279.7754 | 284.2613
负载/Load | 500g | 135 | 319.6676 | 319.839
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 359.5265 | 355.3619
|  | 135 | 333.7022 | 319.9197
|  | 120 | 302.4368 | 284.4153
|  | 105 | 268.6854 | 248.8386
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 233.4725 | 213.2631
|  | 75 | 196.2301 | 177.6763
|  | 60 | 158.5354 | 142.0943
|  | 45 | 119.8153 | 106.5443
|  | 30 | 80.8605 | 71.0373
|  | 15 | 42.031 | 35.5541
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 3.2132 | 0.0936
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.
165.5555
165.5555

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 35.3424 | -0.19379 | -0.054532
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 70.7744 | -0.29797 | -0.08385
|  | 3 | 106.2665 | -0.34206 | -0.096255
|  | 4 | 141.8159 | -0.32879 | -0.092523
|  | 5 | 177.4122 | -0.26873 | -0.07562
|  | 6 | 213.0283 | -0.18881 | -0.053132
测试环境/Test Condition |  | 7 | 248.645 | -0.1083 | -0.030475
型号/Model | P15.XYZ300 | 8 | 284.2613 | -0.02818 | -0.0079299
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 319.839 | 0.013385 | 0.0037666
负载/Load | 500g | 10 | 355.3619 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.