## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 27.344 | 28.96
|  | 30 | 59.922 | 58.424
|  | 45 | 94.865 | 87.986
|  | 60 | 130.434 | 117.48
|  | 75 | 164.614 | 146.962
测试环境/Test Condition |  | 90 | 197.483 | 176.44
型号/Model | P15.XYZ300S | 105 | 227.621 | 205.921
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 256.232 | 235.616
负载/Load | 负载500g | 135 | 282.006 | 265.296
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 306.238 | 294.9
|  | 135 | 288.827 | 266.166
|  | 120 | 268.379 | 236.623
|  | 105 | 245.154 | 206.943
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 219.533 | 177.34
|  | 75 | 191.074 | 147.341
|  | 60 | 160.402 | 117.936
|  | 45 | 125.23 | 88.487
|  | 30 | 88.349 | 58.884
|  | 15 | 48.676 | 29.419
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 6.118 | 0.076
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 28.96 | -0.53 | -0.17972
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 58.424 | -0.556 | -0.18854
|  | 3 | 87.986 | -0.484 | -0.16412
|  | 4 | 117.48 | -0.48 | -0.16277
|  | 5 | 146.962 | -0.488 | -0.16548
|  | 6 | 176.44 | -0.49999 | -0.16955
测试环境/Test Condition |  | 7 | 205.921 | -0.50898 | -0.1726
型号/Model | P15.XYZ300S | 8 | 235.616 | -0.30399 | -0.10308
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 265.296 | -0.114 | -0.038658
负载/Load | 负载500g | 10 | 294.9 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.