## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 15.8767 | 19.1407
|  | 30 | 34.443 | 38.3394
|  | 45 | 54.9492 | 57.5035
|  | 60 | 76.2691 | 76.6559
|  | 75 | 97.755 | 95.8026
测试环境/Test Condition |  | 90 | 118.6309 | 114.9163
型号/Model | P17.XY200S | 105 | 138.6181 | 134.0853
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 157.7245 | 153.2694
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 175.6566 | 172.4107
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 193.0377 | 191.7536
|  | 135 | 180.8883 | 172.4254
|  | 120 | 167.1328 | 153.2395
|  | 105 | 151.8836 | 134.1019
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 135.1574 | 114.9727
|  | 75 | 117.0075 | 95.867
|  | 60 | 97.3102 | 76.7009
|  | 45 | 76.0937 | 57.5465
|  | 30 | 53.2185 | 38.3565
|  | 15 | 28.7467 | 19.1548
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 2.9014 | -0.0337
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 19.1407 | -0.034696 | -0.018094
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 38.3394 | -0.011342 | -0.0059149
|  | 3 | 57.5035 | -0.022528 | -0.011748
|  | 4 | 76.6559 | -0.045544 | -0.023751
|  | 5 | 95.8026 | -0.07421 | -0.038701
|  | 6 | 114.9163 | -0.1358 | -0.070818
测试环境/Test Condition |  | 7 | 134.0853 | -0.14219 | -0.074154
型号/Model | P17.XY200S | 8 | 153.2694 | -0.13341 | -0.069573
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 172.4107 | -0.16747 | -0.087338
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 191.7536 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.